|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTROL EDİLEN NOKTALAR** | **NOT** | **YORUMLAR** |
| **1.** | Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı? |  |  |
| **2.** | Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı? |  |  |
| **3.** | Operasyon düğmeleri iyi ve çalışır durumda mı? |  |  |
| **4.** | Acil durdurma düğmesi iyi ve çalışır durumda mı? |  |  |
| **5.** | Topraklama yapılmış mı? |  |  |
| **6.** | Güç kaynağı panelinde kaçak akım rölesi var mı? |  |  |
| **7.** | Yanıcı atmosferse Ex-proof kıvılcım önleyici var mı? |  |  |
| **8.** | Dizel tankı iyi ve sağlam durumda mı? |  |  |
| **9.** | Makine sağlam bir zemine sabitlenmiş mi? |  |  |
| **10.** | CO2 tipte yangın söndürücü var mı? |  |  |
| **11.** | Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu? |  |  |
| **12.** | Dökülme kiti veya damlama tavası var mı? |  |  |
| **13.** | Yalıtımlı kauçuk paspas var mı? |  |  |
| **14.** | Acil iletişim telefonu asılmış mı? |  |  |
| **15.** | Uyarı ikaz levhaları var mı? |  |  |
| **16.** | Ölçüm raporu var mı? |  |  |

