|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTROL EDİLEN NOKTALAR** | **NOT** | **YORUMLAR** |
| **1.** | Tüpler uygun arabada tutuluyor mu? |  |  |
| **2.** | Tüpler daima dik konumda duruyor mu? |  |  |
| **3.** | Uygun şekilde zincirle emniyete alınmış mı? |  |  |
| **4.** | Valf koruma kapağı var mı? |  |  |
| **5.** | Regülatör iyi ve çalışır durumda mı? |  |  |
| **6.** | Basınç göstergesi iyi ve çalışır durumda mı? |  |  |
| **7.** | Alev tutucular var mı? |  |  |
| **8.** | Kelepçeler uygun mu? |  |  |
| **9.** | Hortumlar iyi ve sağlam durumda mı? |  |  |
| **10.** | Bütün bağlantılar iyi ve sağlam durumda mı? |  |  |
| **11.** | Şaloma iyi ve sağlam durumda mı? |  |  |
| **12.** | Uygun KKD kullanılıyor mu? |  |  |
| **13.** | KKT tipte yangın söndürücü var mı? |  |  |
| **14.** | Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu? |  |  |

